## YEARLY AVERAGE 2000-2012
Year | Sample Location | pH | Cod | TH | TDS | N-NH3 | N-NO2 | N-NO3 | Fe | Mn | Cu
|  |  |  | Mg/L |  | Mg/L | Mg/L | mg/L | (Tot) | (tot)
|  |  | MS/m | CaCO3 | Mg/L |  |  |  | mg/L | mg/L | Mg/L
2000 | Nasealevu Creek | 7.5 | 9.1 | 4.5 | 62 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | <0.3 | <0.1 | <0.1
2001 |  | 7.2 | 9.3 | 44 | 56 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | <0.3 | <0.1 | <0.1
2002 |  | 7.1 | 42.9 | 33.8 | 44 | N/A | 0.02 | 0.17 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2003 |  | 7.4 | 60.4 | 30 | 39 | N/A | 0.03 | 2.93 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2004 |  | 7.5 | 50 | 26.1 | 34 | N/A | N/A | 44.2 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2005 |  | 7.4 | 73.2 | 42.9 | 49 | N/A | N/A | <0.05 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2006 |  | 7.4 | 123.5 | 53.3 | 95 | N/A | N/A | 0.39 | <0.3 | 0.17 | <0.05
2007 |  | 7.3 | 116 | 52.2 | 57 | N/A | N/A | 0.08 | 0.08 | 0.05 | <0.05
2008 |  | 7.5 | 85.1 | 64 | 67 | N/A | N/A | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2009 |  | 7.7 | 102.1 | 84.3 | 65 | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 0.1 | <0.05
2010 |  | 7.3 | 67.4 | 29.4 | 44 | N/A | N/A | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2011 |  | 7.4 | 72 | 51.7 | 47 | N/A | N/A | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03
2012 |  | 7.3 | 65.2 | 40.8 | 42 | N/A | N/A | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01
2000 | Nasarava Spring | 7.3 | 9 | 73.5 | 96 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | N/A | N/A | N/A
2001 |  | 7.3 | 12.9 | 64 | 74 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | <0.3 | 0.13 | <0.01
2002 |  | 7.2 | 143 | 71.5 | 84 | N/A | 0.03 | 0.23 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2003 |  | 7.5 | 151.2 | 54 | 44 | N/A | 0.17 | 28.84 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2004 |  | 7.1 | 172 | 65.4 | 114 | N/A | N/A | 0.08 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2005 |  | 7.4 | 166.2 | 67.9 | 111 | N/A | N/A | 0.07 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2006 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2007 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2008 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2009 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2010 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2011 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2012 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2000 | Nakama Borehole | 7.1 | 35 | 73.5 | 96 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | N/A | N/A | N/A
2001 |  | 7.1 | 23.6 | 146.7 | 302 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | <0.3 | <0.1 | N/A
2002 |  | 7.2 | 183.6 | 140 | 164 | 46.8 | 0.02 | 0.25 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2003 |  | 7.3 | 288.7 | 164.5 | 211 | N/A | 0.02 | 2.58 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2004 |  | 7.6 | 424.8 | 108.1 | 334 | N/A | N/A | 5.71 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2005 |  | 7.5 | 415.1 | 124.3 | 247 | N/A | N/A | <0.05 | <0.3 | <0.1 | <0.05
2006 |  | 7.6 | 370.7 | 88.2 | 245 | N/A | N/A | 0.05 | 0.24 | 0.1 | <0.05
2007 |  | 7.6 | 417.3 | 99.1 | 165 | N/A | N/A | 0.1 | 0.08 | 0.06 | <0.05
2008 |  | 7.6 | 460.1 | 132.6 | 257 | N/A | N/A | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2009 |  | 7 | 199.6 | 86.3 | 94.5 | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 0.44 | <0.05
2010 |  | 7.3 | 401 | 130.6 | 259.8 | 0.05 | N/A | N/A | <0.05 | <0.05 | <0.05
2011 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2012 |  | 7 | 378 | 39 | 246 | N/A | N/A | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01